	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 알림(1045호)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 소방용수시설 관련 일제조사 중 고장 소화전이 발견되어 다음과 같이 알려드립니다.

가. 용수번호: 1045호(지하식)

나. 설치위치: 서대문구 연희로11사길 8-19

다. 고장내역: 지하식 소화전 제수변 스핀들 누수

라. 발 견 일: 2015. 10. 23.(金)

붙 임  소방용수시설 고장발생 내역서(1045호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김종욱		지휘1팀장	정진훈		현장대응단장	11/06 오재경
협조자	진압1대장	김영식
시행	현장대응단-8699	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 현장대응단	/
전화	02-336-0119	/전송	02-336-0119	/	2015011538@seoul.go.kr	/	대시민공개