서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	타워크레인 점검결과 지적사항 시정 요청

1. 건설현장 타워크레인 안전점검 실시통보(시설안전과-1774, 2015.10.5.) 및 타워크레인 안전점검 실시결과 보고(시설안전과-3321, 2015.11.4.)와 관련입니다.

2. 위 문서와 관련해서 귀 구에서 실시한 관내 건설공사장의 타워크레인 점검결과 주로 아래와 같은 지적사항이 발생되었다고 제출된 바, 관련 구에서는 건설재해를 사전에 예방 할 수 있도록 2015.11.13.일까지 시정조치하여 주시기 바랍니다.

○ 주요 지적사항

- 타워크레인 설치대수, 형식이 유해위험방지계획서와 다르게 설치

- 타워크레인 운영시 양중무게를 준수하지 않고 작업.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	1~25(재난총괄부서)
★주무관	조은미		안전점검팀장	박철규		시설안전과장	11/06 최갑영
협조자
시행	시설안전과-3416	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울특별시청 10층	/
전화	02-2133-8212	/전송	02-2133-0766	/		/	부분공개(7)