문서번호	광나루안내센터-1077
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		광나루안내센터장
강희진		11/06 김성재
협 조

소화기 점검 결과 보고

(광나루한강공원)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11. 02

우리 안내센터 내 소화기 배치에 대한 현장 확인을 하고 다음과 같이 보고합니다.[총무과-18260(‘15.10.29)호 관련]

1. 광나루 안내센터 소화기 비치현황(‘15.10.30)

부서명 (광나루센터)	소화기비치장소	종류,용량	제조일자	제조번호, 제조자	수량	충약대상	비고
1층	식당 밖	1	‘07	신명방재(주)	1
	식당 내	1	‘07	“	1
	보일러실	1	‘07	“	1	1	분사사용
2층	공공근로실앞	1	‘07	“	1
	다용도실앞	1	‘07	“	1
	계단중간층	1	‘07	“	1
3층	사회복무요원실앞	1	‘07	“	1
	사무실입구	1	‘07	“	1
	88도로면한벽중간	1	‘07	“	1
	프린터실편구석	1	‘07	“	1
순찰차고	순찰차고	1	‘07	“	1	1	분사사용
녹지창고	녹지창고	4	‘07	“	4
환경창고	환경창고	2	‘07	“	2
청소(웅비)대기실	청소(웅비)대기실	1	‘07	“	1
관공선	관공선기관실안	1	‘07	“	1
	관공선갑판	2	‘07	“	2
	청소선기관실안	1	‘07	“	1
	청소선 갑판	2	‘07	“	2
	한강순찰선1	1	‘07	“	1
	한강순찰선2	1	‘07	“	1