문서번호	정수과-5435
결재일자	2015.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이완표		박근희	11/07 이태일
협조

정수약품 관리대장

2015. 11.

정수약품(응집제) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	PAC(제1정수장)			PAC(제2정수장)			PAC(합 계)
‘15.11	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			188,346			22,853			211,199
1	0	2,160	186,186	0	2,447	20,406	0	4,607	206,592
2	0	2,529	183,657	0	2,713	17,693	0	5,242	201,350
3			183,657			17,693	0	0	201,350
4			183,657			17,693	0	0	201,350
5			183,657			17,693	0	0	201,350
6			183,657			17,693	0	0	201,350
7			183,657			17,693	0	0	201,350
8			183,657			17,693	0	0	201,350
9			183,657			17,693	0	0	201,350
10			183,657			17,693	0	0	201,350
11			183,657			17,693	0	0	201,350
12			183,657			17,693	0	0	201,350
13			183,657			17,693	0	0	201,350
14			183,657			17,693	0	0	201,350
15			183,657			17,693	0	0	201,350
16			183,657			17,693	0	0	201,350
17			183,657			17,693	0	0	201,350
18			183,657			17,693	0	0	201,350
19			183,657			17,693	0	0	201,350
20			183,657			17,693	0	0	201,350
21			183,657			17,693	0	0	201,350
22			183,657			17,693	0	0	201,350
23			183,657			17,693	0	0	201,350
24			183,657			17,693	0	0	201,350
25			183,657			17,693	0	0	201,350
26			183,657			17,693	0	0	201,350
27			183,657			17,693	0	0	201,350
28			183,657			17,693	0	0	201,350
29			183,657			17,693	0	0	201,350
30			183,657			17,693	0	0	201,350
31			183,657			17,693	0	0	201,350
계	0	4,689	183,657	0	5,160	17,693	0	9,849	201,350
소 계	0	4,689	183,657	0	5,160	17,693	0	9,849	201,350
총 계	0	4,689	183,657	0	5,160	17,693	0	9,849	201,350

정수약품(응집제) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	PAHCS(제1정수장)			PAHCS(제2정수장)			PAHCS(합 계)
‘15.11	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			79,855			74,522			154,377
1	-		79,855	-		74,522	-	0	154,377
2	-		79,855	-		74,522	-	0	154,377
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	79,855	0	0	74,522	0	0	154,377
소 계	0	0	79,855	0	0	74,522	0	0	154,377
총 계	0	0	79,855	0	0	74,522	0	0	154,377

정수약품(기타) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	과산화수소(제1계열)			과산화수소(제2계열)			과산화수소(합 계)
‘15.11	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			4,425			4,412			8,837
1	0	34	4,391	0	37	4,375	0	71	8,766
2	0	39	4,352	0	41	4,334	0	80	8,686
3			4,352			4,334	0	0	8,686
4			4,352			4,334	0	0	8,686
5			4,352			4,334	0	0	8,686
6			4,352			4,334	0	0	8,686
7			4,352			4,334	0	0	8,686
8			4,352			4,334	0	0	8,686
9			4,352			4,334	0	0	8,686
10			4,352			4,334	0	0	8,686
11			4,352			4,334	0	0	8,686
12			4,352			4,334	0	0	8,686
13			4,352			4,334	0	0	8,686
14			4,352			4,334	0	0	8,686
15			4,352			4,334	0	0	8,686
16			4,352			4,334	0	0	8,686
17			4,352			4,334	0	0	8,686
18			4,352			4,334	0	0	8,686
19			4,352			4,334	0	0	8,686
20			4,352			4,334	0	0	8,686
21			4,352			4,334	0	0	8,686
22			4,352			4,334	0	0	8,686
23			4,352			4,334	0	0	8,686
24			4,352			4,334	0	0	8,686
25			4,352			4,334	0	0	8,686
26			4,352			4,334	0	0	8,686
27			4,352			4,334	0	0	8,686
28			4,352			4,334	0	0	8,686
29			4,352			4,334	0	0	8,686
30			4,352			4,334	0	0	8,686
31			4,352			4,334	0	0	8,686
계	0	73	4,352	0	78	4,334	0	151	8,686
소 계	0	73	4,352	0	78	4,334	0	151	8,686
총 계	0	73	4,352	0	78	4,334	0	151	8,686

정수약품(기타) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	폴리아민						가성소다
‘15.11	제1정수장		제2정수장		합 계		제1정수장		제2정수장		합 계
	사용량	재 고 량	사용량	재고량	사용량	재고량	사용량	재 고 량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량	-	749	-	647	-	1,396		35,233		33,553		68,786
1	-	749	-	647	-	1,396		35,233		33,553	0	68,786
2	-	749	-	647	-	1,396		35,233		33,553	0	68,786
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	749	0	647	0	1,396	0	35,233	0	33,553	0	68,786
소 계	0	749	0	647	0	1,396	0	35,233	0	33,553	0	68,786
총 계	0	749	0	647	0	1,396	0	35,233	0	33,553	0	68,786

정수약품(기타) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	활 성 탄				소석회
‘15.11	5%		20%		입고량	사용량	재고량
	사용량	재 고 량	사용량	재고량
이월량	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
1	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
2	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	8,732	0	17,310	0	0	8,400
소 계	0	8,732	0	17,310	0	0	8,400
총 계	0	8,732	0	17,310	0	0	8,400

끝.