	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	옥외인입 전주 보완공사

1. 소방행정과-10606(2015.9.1.)호“자가용전기설비 정기검사결과 보고”

2. 위와 관련 우리서 자가용전기설비 정기검사결과 인입전신주 한전책임분계점 2차측 피뢰기 미설치 및 입상보호관 접지 미시공 등 에대한 보완공사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

○ 공 사 명 : 옥외인입 전주 보완공사

○ 공사내용

▸인입전신주 한전책임분계점 2차측 피뢰기 설치

▸인입전신주 한전책임분계점 2차측 입상보호관 접지 설치

▸인입전신주와 청사 중간 인도에 설치된 전력맨홀 토사 제거 등

○ 기초금액 : 금3,520,000원(금삼백오십이만원)

○ 계약방법 :“수의계약”(1인견적 수의계약)

▸지방계약법 시행령 제25조

▸지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장

○ 예정업체 : ㈜다원종합전설, (대표: 주일수, 2236-0543), 성동구 신당동

○ 수의시담 : 2015. 11. 11.(수) 13:00

○ 개찰일시 : 2015. 11. 11.(수) 14:00

○ 계약일시 : 2015. 11. 11(수)

○ 준공기한 : 2015. 11. 18.(수)

○ 예산과목 : 직무환경개선/소방관서보수보강/공공운영비

붙 임 :  1. 자가용전기설비 정기검사결과서  1부.

2. 원가산출서(견적서) 2부.

3. 예정가격조서 1부.

4. 수의계약사유서 1부.

5. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부.

6. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	한성욱		장비회계팀장	백종기		소방행정과장	이승일		소방서장	11/09 권병용
협조자
시행	소방행정과-13661	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02)3663-5119	/전송	02)3662-0590	/	mussow69@seoul.go.kr	/	부분공개