문서번호	급수운영과-21587
결재일자	2015.11.9.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	11/09 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2015년 11월 9일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		김원호		김태환
탐지구역				서초14블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초14		민 원 (L-로드,음청식)		강남구 봉은사로 109일대 (논현동 201-13번지)		건물앞 보도블럭과 차도1차선 경계석에서 불명수 유출건 탐지결과 누수 이상없음.							300mm관로
서초14		민 원 (L-로드,음청식)		강남구 봉은사로 125일대(논현동 202-7번지)		다이너스티 호텔 주차장 지하에 불명수 유입건 탐지결과 내부 생활하수로 판명 자체처리 안내함.							200mm관로
청담1-01		민 원 (L-로드,음청식)		강남구 선릉로138길6일대 (청담동 40-7)		건물1층 지하 집수정에 다량의 불명수 유입건 탐지결과 하수로 판명 자체처리 안내함.							200mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 심강우		서초1-02		강남구 도산대로146길8-5일대 (논현동74-9, 논현동73-27)		2			-		56건
서초	이천구 진기호		서초1-01		서초구 강남대로 587일대 (잠원동 27-8번지)		누수징후없음			-		62건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.