폐수배출시설 및 수질오염방지시설 운영일지

결재	주무관	주무관	기전과장
	정수영	권법	11/09 유재옥

2015년 11월 9일 (월)요일 날씨:흐림 온도: 12℃
1. 폐수배출시설 가동(조업)시간대
	시간대 근무자	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정 수 영																→	→
2. 수질오염방지시설 가동시간대(처리방법: )
	시간대 근무자	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-
3. 용수 공급원별 사용량과 폐수배출량
	항목 구분	전일 지침 (㎥)	금일 지침 (㎥)	사용량 (㎥/일)	검침 시간대	항목 구분	전일 지침 (㎥)	금일 지침 (㎥)	배출량 및 사용량(㎥/일)
상수도					폐수배출량	629.0	632.0	3
4. 슬러지의 발생량 및 처리량
	슬러지발생량(㎥)	처리량(㎥)	보관량(㎥)	함수율(%)	보관장소
없음
※ 슬러지를 스스로 처리하는 경우 그 처리장소:
5. 전력사용량
	가동시간	사용량 (㎾h)	금일 폐수 1㎥당 소모전력량(㎾h/㎥)	검침시간	적산전력계 지침	참고사항
01:30	0.8		17:10	712.5	712.7전지침
6. 약품사용량(kg)
	약품명	구입량	약품 소모량	잔고량	비고	약품명	구입량	약품 소모량	잔고량	비고
폴리머		0.005			황산반토		0.03
가성소다		0.03
7. 수질오염방지시설 고장 유무 및 특기사항 8. 수질오염물질 측정내용
	항목 구분	pH	BOD COD	SS	n-Hex	CN	Cu				분석일
원폐수	8.0
방류수	7.5									확인필
9. 지도ㆍ점검을 받은 사항 - 없음. ※ 제1호부터 제4호까지는 폐수처리방법 등 사업장 특성을 고려하여 해당 부분을 반드시 적어야 하며, 제5호부터 제12호까지는 사업자의 판단에 따라 선택적으로 적을 수 있습니다.