정기점검보고서(이태원지하차도)

등록번호	시설보수과-9737
결재일자	2015.11.9.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
김종성		신동헌	11/09 배광환
협 조

시설물명	이태원지하차도	시설물 개 요	B=15.3m L=350m		법정구분	2종	준공년도 1977년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점 검 자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		김 종 성
				점 검 조		마 순 원

◦ 점검일시 : 2015. 11. 6(금)

◦ 점검구간 : 지하차도 상․하부 전 구간

◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비 고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	전 구간	남산1호터널 외 6개소 정밀점검용역보고서 (2013년) 참조	전 구간 산재	B~C	일상유지보수업체보수 예정	보수1순위구간	‘15년 보수공사중

◦ 금회 정기점검 결과

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
	이태원지하차도 보수공사중으로 특이사항 없음

시설물 점검표

○ 시설물명 : 이태원지하차도

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬라브	신규 적출사항 없음
벽체	〃
기둥	〃
포장	〃
신축이음	〃
옹벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기타	〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	유도배수관 파손 등	‘15년도 보수공사중	단위사업

2015.  11.  6

점검자 : 직급)시설6급  성명 김종성 (인)

직급)기계7급  성명 마순원 (인)