투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	진 료 부 장
(경유)
제 목	고위험 의료기기 일상점검 결과 제출(10월)

어린이병원간호부-1239(2015.02.09.), 어린이병원진료부-1288(2015.02.11.)호와 관련 고위험 의료기기 일상점검을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

○ 기   간  : 2015. 10. 01. ~ 10. 31.

○ 장   소  : 병동(31, 32, 33, 34, 41, 42, 43)

○ 의료기기명 : 고위험 의료기기 4종/ 81개

-  의료용인큐베이터(2대), 인공호흡기(16대), 심장충격기(7대),범용정맥주입펌프(56))

○ 점 검 자  : 병동 근무자

○ 점검 내역 : On/Off상태, LCD창 표시, Alarm 작동 등.

붙임 : 고위험 의료기기 일상점검표(10월).  끝.

	간 호 부 장
담당주사	문경미		간호1과장	최경희		간호부장	11/09 이미경
협조자
시행	간호부-11101	(		)	접수		(		)
우	06801	서울특별시 서초구 헌릉로 260	/
전화	02-570-8310	/전송	02-570-8304	/		/	부분공개