	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	옥수제13주택재개발정비사업 내 소방용수시설 이설공사 완료따른 검수 결과통보

1. 재난관리과-9148(2015.11.06.)호 『옥수제13주택재개발정비사업 내 소방용수시설 이설공사 완료따른 검수 지시』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 현장대응단에 배정된 소화전이설공사 완료에 따른 검수결과를 붙임와 같이 통보합니다.

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치	검 수 결 과 (양호,불량)	불량내용	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	000	구의동208-61	양 호	없 슴	소방장 최종경	11.09

붙 임  소방용수시설 검수결과 (서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	최종경		진압1대장	代조연상		지휘1팀장	박효근		현장대응단장	11/09 이승교
협조자
시행	현장대응단-10189	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/		/	대시민공개