공사현장 계량기 보온실태 점검결과 보고서

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
권영안	代양윤선	11/09 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-29745

	명에 의하여 관내 공사현장 계량기 보온실태 점검결과 보고서를 아래와 같이 보고합니다.
2015.11.09.
보 고 자 :**********권영안

Ⅰ		점검개요

대  상 : 광진구 화양동111-117*외 5개소(신축 착공현장)

기  간 : 2015.11. 09.

점검자 : 권영안

점검내용 및 동파예방 홍보

동파 취약 공사현장 관리실태

수도계량기 보온실태 및 보온 미 비시 보온강화 조치

현장 책임자(관리인) 연현황 락처 파악 등

계량기 동파예방 홍보

⇒ 야간, 공휴일 등 휴무일 동파예방 방법 등

Ⅱ		점검결과

점검결과

공사장 점검결과

구분	공사장명	보온상태 점검결과		보온재 종 류	조치내용	비 고
		양 호	미 흡
광진구	화양동111-117	-	-	-	나대지로 수도시설없음	141
광진구	화양동111-73호외1필지		○	없음	시공관계자에게 보온강화토록 조치	142
광진구	화양동393-19호외2필지	○		스티로폼	급수공사시행으로 보온상태양호	144
광진구	화양동426-2	-	○	없음	시공관계자에게 보온강화토록 조치	145
광진구	화양동426-3		○	스티로폼	시공관계자에게 보온강화토록 조치	146
광진구	화양동499-31		○	없음	시공관계자에게 보온강화토록 조치	149

따로붙임 : 겨울철대비 건축공사현장 계량기 보온실태 점검 1부.  끝.