문서번호	시설관리과-24494
결재일자	2015.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장
윤복철	11/09 송근호

노후밸브 정비대상 교체 추진보고

사업소 경영실적 평가에 반영된 「‘15년 노후밸브 정비실적」이 저조한 노후밸브 정비에 대하여 밸브노후로 개폐가 불가하고 단수가 광범위하게 수반되는 노후밸브를 단수를 최소화하여 교체코자 함.

※ 관련근거 : 노후밸브 정비(실적저조사업) 특별추진계획[시설관리과-21982(‘15.10.8)호 관련]

□ 노후밸브 현황

○ 노후밸브 위치 : 서초구 염곡동 산13-1 (청계산입구 삼거리)

○ 노후밸브 구경 : D=400mm

○ 급수구역 : 서초구 염곡동, 원지동, 내곡동 일대지역 급수 (약 1만여세대)

□ 노후밸브 교체내역

○ 상기 노후밸브(D=500mm)는 대구경으로 개폐가 불가능하여 누수발생시 대규모 단수가 예상되어 지금까지 교체를 못한 사항으로 단수가 수반되지 않는 특단의 조치로 라인스토핑 작업 등 무단수로 밸브를 교체코자 함.

○ 노후밸브 교체 작업내역

- D=500mm 밸브교체(구형변실설치), 공기변(D=80mm) 설치

(향후 내곡보금자리주택지지역 송배수관 부설계획으로 D=500mm 분기)

□ 조치계획

○ 단수가 수반되지 않는 라인스토핑 무단수 공법으로 시설물 연간단가업체에 작업지시하여 조치

- 도 급 자 : 금구건설(주) 대표자 이 덕 성

- 소요예산 : 25,000천원×2개소 = 50,000천원

- 예산과목 : 자본적지출,구축물,시설비및부대비,시설비(노후밸브정비)

따로붙임 : 공사위치 및 배관 상세도 1부.  끝.

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.