	송파소방서
수신	송파구청장(주거재생과장)
(경유)
제목	건축허가등 동의 협의에 따른 (보완) 회시(삼환가락아파트, 재건축계획)

1. 송파구청 주거재생과-16529(2015. 11. 4.)호 관련입니다.

2. 위 호의 건축허가(주택재건축 정비계획수립)과 관련하여 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 등을 검토한 바 다음과 같이 요청하니 소방관련 도서 첨부하여 2015. 11. 16.이내에 보완하여 주시기 바랍니다.

가. 협의 대상물

○ 대지위치: 송파구 오금로 432(가락동)

○ 건 축 주: 삼환가락아파트 주택재건축조합

○ 건물규모: 지상35/지하2층, 총면적 115,649.96㎡, 11동, 1135세대 신축

○ 용    도: 공동주택 및 부대시설

○ 검토결과: 보완회시(검토용 소방시설 관련 서류 미 첨부)

- 정비계획 수립 외 건축허가 신청시 협의 진행으로 가름처리 가능함

나. 보완사항

- 「소방시설설치유지 및 안전관리에관한 법률 시행규칙」 제4조 제2항 각호의 서류 일체.  끝.

	송파소방서장
★담당자	이해운		예방팀장	조규철		예방과장	전결 11/09 박성진
협조자
시행	예방과-26065	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동,송파소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)431-4105	/전송	02)3402-1190	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	부분공개(6)