문서번호	시설개선과-9741
결재일자	2015.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장
김기탁	박관현	11/09 신동호
협 조

잠실종합운동장 가로등 자체정비 결과보고

2015. 11.

체육시설관리사업소

(시 설 개 선 과)

잠실종합운동장 가로등 자체정비 결과보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

잠실종합운동장의 조도 향상 및 환경 개선을 위해 부점등 램프․안정기와 변색된 글로브를 교체하고 결과를 보고합니다.

정비개요

○ 정비대상 : 가로등, 투광등, 트랙등

○ 정비방법 : 가로등 보수차량을 임대하여 자체 정비

○ 정비기간 : 2015.11.04. ~ 11.05.(2일)

○ 정비내용

- 램프 및 안정기 교체(램프 53개, 안정기 44개)

- 글로브 교체 14개, 모갈 교체 3개

정비사진

보조경기장 트랙등 정비	실내체육관 가로등 정비

행정사항 : 가로등 보수차량 임대비 지급

○ 임대비 : 770,000원

- 350,000원×2일×1.1(부가세)=770,000원. 끝.