	서초소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2013년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 현장지휘대-267(2014.01.10.)호“2013년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 지시”와  관련입니다.

2. 위와 관련하여 양재119안전센터 2013년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수대상 : 79개소(도색 55, 보온 24)

나. 검수기간 : 2013.01.10. ~ 01.13(4일간)

다. 검 사 자 : 붙임 참조

라. 검수결과 : 총 79개소 중 11개소(도색 8, 보온 3) 불량

붙임 : 도색 및 보온공사 검수 결과보고서 1부.  끝.

	양재119안전센터장
담당자	윤영남		2팀장	손해성		119안전센터장	01/13 김명수
협조자
시행	양재119안전센터-111	(		)	접수		(		)
우	137-897	서울특별시 서초구 동산로 9, 양재동 324-5	/
전화	02-572-5523	/전송	02-3462-8119	/		/	대시민공개