공사현장 동파예방 실태점검 복명서

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
김철수		채재일	11/09 나태산
협 조
	주무관			김환

□ 점 검 자

❍ 직급 : 시설7급   성명 : 김철수외 1

□ 점검일자 : 2015. 11. 6.

□ 점검결과

❍ 공사장 동파예방 점검결과

연번	주소		관리인 (사용자)	보온상태점검결과		보온재 종류	조치내용	핸드폰
				양호	미흡
1	부암동	254-7	박혜경	○			양호	*************
2	부암동	306-8	강두선		○	없음	동파예방안내	*************
3	부암동	44-2	황선숙		○	없음	동파예방안내	*************
4	삼청동	63-14	이현숙		○	없음	동파예방안내	*************
5	소격동	2	이연수		○	없음	동파예방안내
6	신문로2가	1-348	민용식		○	없음	동파예방안내	02-481-8773
7	신영동	179-3	김혜정		○	없음	동파예방안내	02-3413-0197
8	안국동	17-11	은이선	○			양호	02-384-7744
9	안국동	17-15	천혜안	○			양호	02-384-7744
10	옥인동	153-1	전명숙	○			양호	*************
11	원서동	81	강효숙		○	없음	동파예방안내	*************
12	창신동	647-8	차경남	○			양호	*************
13	청운동	56-77	김명남		○	없음	동파예방안내	0*******3649
14	통의동	15	강금성		○	없음	동파예방안내	02-741-5197
15	통의동	28-1	강미선		○	없음	동파예방안내	02-720-3003
16	평창동	154-25	이은영	○			양호	*************
17	평창동	179-10	황옥환		○	없음	동파예방안내	02-809-8682
18	평창동	318	박명숙		○	없음	동파예방안내	02-853-8040

끝.