함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비공사에 따른 맨홀정비비 부과기준 문의

1. 도로보수과-8286(2015.11.6.)호와 관련입니다.

2. 귀 소에서 불량맨홀 정비공사 완료 후 우리사업소에 맨홀정비비 부과 예정을 통보함에 따라 내역서를 검토한 결과, 타 기관(하수, 통신 등)과의 불량맨홀 정비비 부과 기준이 차이가 많아 문의합니다.

○ 맨홀 종류별 단가 차이 내역서

공종	맨홀종류	높이	주/야	단가	차액
불량맨홀 보수공	상수 ￠648	T=0㎝	주간	500,236	상수도와 비교
불량맨홀 보수공	하수 ￠648	T=0㎝	주간	235,869	-264,869
불량맨홀 보수공	통신 등 ￠766	T=0㎝	주간	281,194	-219,042
불량맨홀 보수공	통신 등 ￠918	T=0㎝	주간	305,040	-195,196

붙임 : 부과내역서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김주경		시설관리과장	전결 11/09 남정열
협조자
시행	시설관리과-21370	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/
전화	3146-5207	/전송	3146-5239	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개