	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(대림로 27)

분류기호 예방과 - 2014. 1. 13.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (박호영외1인 건물)
1. 민원접수 제 120,121 호 (2014. 1. 13)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 대림로 27 (대림동)			관 계 인		박호영외1인
허가동의일	2012. 7. 27.		착공신고년월일		2012. 11. 26.
건물규모	철근콘크리트조 지하 1층/지상 6층 연면적 2,207.17㎡
주요용도	근린생활시설 및 다가구주택	소방시설시공업자		삼양소방(주) 대표 백승준
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전설비,간이스프링클러설비,스프링클러설비,CO2호스릴설비,자동화재탐지설비,시각경보기,유도등설비,피난기구( 완강기),연결송수관설비
소방공사 감리업자	대산엔지니어링(주) 대표 이운숙(책임감리원 : 이진희)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 1층/지상 6층, 연면적 2,207.17㎡ 박호영외1인 신축건축물 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 01/13 이형배
협조자
시행			예방과-638									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개