	서초소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2013년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 현장지휘대-267(2014. 1. 10.)호 “2013년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 지시”관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 부서 2013년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 : 67개소(도색 50개, 보온 17개)

소방용수시설		도색대상 파악수량	비 고
		방배
계		67
도색	지상식	9
	지하식	41	다용도포함
보온	지하식	17

나. 기간 : 2013. 1. 10. ~ 1. 13.(4일간)

붙임 : 2013년도 소방용수시설 도색 및 보온 대상 검수 결과보고서 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	최광모		2팀장	한만정		센터장	01/13 조흥섭
협조자
시행	방배119안전센터-126	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별 서초구 남부순환로 2155	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/		/	대시민공개