함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(11/06~11/08)

1. 2015.11.06.(금)~11.08.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-11-06-(금) (A)		386,024	116,964	81,537	29,328	137,905	20,290
2015-11-07-(토) (B)		365,263	101,841	95,100	30,161	124,588	13,573
2015-11-08-(일) (C)		338,428	98,686	80,819	26,228	116,512	16,183
2015-11-05-(목) (D)		403,750	114,674	101,043	32,586	139,262	16,185
전년도	2014-11-06 (목) (E)	400,755	114,361	99,667	27,104	151,848	7,775
	2014-11-07- (금) (F)	398,004	106,788	102,781	18,358	156,140	13,937
	2014-11-08- (토) (G)	362,793	85,840	96,697	19,796	144,008	16,452
11-06(금)	전일대비A-D)	-17,726	2,290	-19,506	-3,258	-1,357	4,105
차이량	전년대비(A-E)	-14,731	2,603	-18,130	2,224	-13,943	12,515
11-07(토)	전일대비(B-A)	-20,761	-15,123	13,563	833	-13,317	-6,717
차이량	전년대비(B-F)	-32,741	-4,947	-7,681	11,803	-31,552	-364
11-08(일)	전일대비(C-B)	-26,835	-3,155	-14,281	-3,933	-8,076	2,610
차이량	전년대비(C-G)	-24,365	12,846	-15,878	6,432	-27,496	-269
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 11월 평균		376,148	102,497	95,354	24,706	146,021	7,570
2015.11.01~금일 평균		378,744	111,807	91,585	28,156	130,335	16,861

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2015.11.06~11.08) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(11월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	11/09 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	代박흥숙
시행	시설관리과-24538	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개