문서번호	시설관리과-31077
결재일자	2015.11.10.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
최세명	김대용	11/10 오기석
협 조

확인 굴착 시행 보고

2015. 11.

동부수도사업소

(시설관리과)

확인굴착 시행 보고

중랑구 면목동 113-71번지 앞 급수공사시 배수관(D=100㎜)이 노후관으로 추정되어 굴착 확인하여 그 결과에 따라 처리코자 함.

Ⅰ		현 황

❍ 위    치 : 중랑구 면목동 111-4호

❍ 관로현황 : 1987/DCIP/100㎜

❍ 위치도

D20

Ⅱ		보고 내용

❍ 중랑구 면목동 111-4호 신축 급수공사 시행 중 인입관 분기를 위해 면목동 113-71호 앞 배수관(100㎜)을 굴착한 바, 노후된 반도새들(100/40)이 발견되어 노후 배수관으로 추정됨.

❍ 배수관의 관종상태를 파악코자 확인굴착을 시행하고자 함.

Ⅲ		조치 의견

❍ 위와 같은 사항으로 「면목본동외 8개동 상수도공사」 계약업체에 작업지시코자 하며,  확인결과는 노후관 정비사업에 반영코자 합니다.

- 공 사 명 : 2015년 면목본동외 8개동 상수도공사

- 확인위치 : 면목동 113-71호 앞

- 공사개요 : 100㎜ 관종 확인 1개소.

첨부 : 실정보고서 1부.  끝.