문서번호	시설보수과-6430
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤		代나철흠	11/10 임대성
협조

수방근무 상황보고

(11.07~11.09)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

수방근무 상황보고

2015. 11. 09(월)  08:00 현재

기상상황	11.09(월) 오전 : 흐림 11.09(월) 오후 : 구름 많음
강수확률(%)	11.09(월) 오전 : 30% 11.09(월) 오후 : 20~30%													예상강우량 (mm)						11.09(월) 오전 : 0㎜ 11.09(월) 오후 : 0㎜
단계별 발령 현황	11.07(토) 07:00 : 재난안전대책 비상(보강)근무 발령 11.07(토) 20:00 : 비상근무(보강) 해제 및 상황유지
강우량(mm)	구 분						전 일 (11.07~08)						오 늘 (11.09)									총 계								비 고
	계						35.0						3.5									38.5
근무현황	계					상황실					지하차도								조종원						공무직								기 타
	7					5					2
장비동원 현황	계		덤프 트럭		로울러				굴삭기			로우더				셀프 로더		도로 보수차			중형트럭			다목 적차			수중 펌프				엔진 양수기					기타
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분				계					가락					송파			석촌			천호			신 원 (청계산)					위 례 (위탁관리)
	가동횟수(회)				130					8					4			9			2			5					102
	가동시간(분)				1,400					27					28			58			22			68					1,197
	토출량(㎥/min)				7,479					96					242			148			140			1,413					5,440
재해발생 현황	특이사항 없음
민원처리 현황	접 수(건)																		처 리(건)
	계			시설물			도로 소파			기전 시설				기타					계				시설물			도로 소파						기전 시설			기타
주요지점 수위 및 팔당댐 방류량	수위 (m)	구 분						침수 수위		통제 수위							현재 수위		팔당댐 방류량 (㎥/ sec)				유입량					방류량						비 고
		한강대교						13.3		8.5							0.65						74.31					74.31
		잠수교						6.5		5.5							2.81

□ 기상 영상

□ 기상 예보

날짜	오늘(09일 월)				내일(10일 화)								모레(11일 수)
시각
날씨
강수확률(%)	30	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20
강수량(mm)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
최저/최고(℃)	-/13				8/14								7/16
기온(℃)	13	13	12	11	9	9	9	11	13	14	13	11	10	9	8	11	14	16	14	12
풍향/ 풍속(m/s)	2	2	4	4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
습도(%)	74	69	78	79	83	84	84	74	55	50	64	74	75	79	84	75	55	55	64	69