서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	도로관리과장
(경유)
제목	가로등 분전함 관련 협조 요청

1. 가로등 분전함 개선방안(시장 방침 제3호,‘14.1.3.)과 관련하여

귀과와 가로등 유지관리 부서에 보내드린 “가로등 분전함 개선방안 통보(기술심사담당관-163, 164호(‘14.1.6))”및 가로등 분전함 관련 자문회의(기술심사담당관-18409호(‘14.11.24))와 관련 입니다.

2. 우리 담당관에서 등주형 분전함 실용신안(디자인) 고안 사항을 알려 드리면서 동 분전함 설치 방안 검토 및 시제품 제작·시범설치·운영 등 향후 후속 사항은 귀과에서 검토·추진하여 줄 것을 요청한 바 있으며,

3. 전문가 자문 결과“침수우려가 없는 좁은 장소와 도시경관 중시지역에 지중형 분전함을 선별적으로 설치할 필요성이 있다”는 검토의견을 알려 드린 바 있습니다.

4. 이러한 사항과 관련, 가로등 분전함(일반형, 지중형, 등주형 등) 형식 결정은 수요기관에서 지역 여건 등을 감안하여 자율적으로 결정토록 산하기관에 알려 주시기 바랍니다. 끝.

							기술심사담당관
주무관							정경수			설비심사팀장					임철수					기술심사담당관					11/10 김홍길
협조자
시행			기술심사담당관-19033									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-8582						/전송			02-2133-0745					/	saygood@seoul.go.kr												/	대시민공개