	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물제조소등 시정보완명령 확인 계획[형제석유판매소]

1. 예방과-18532(2015.10.28.)호 『시정보완명령서[형제석유판매소]』

2. 위와 관련하여 우리 서 관내 소재 위험물 일반취급소에 대한 시정보완명령 이행 여부 현지 확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

○ 시정보완명령 확인대상

연번	구 분	대 상 명	시정보완내용	확인자	명 령 발부일	보완기간 도 래 일	확 인 검사일
1	일반 취급소	******* ************	일반등 방폭등으로 교체 (1개소)	경.임달식 *****	***** 10****	***** 11***	2015.11.10.

붙임  시정보완명령서 1부.  끝.

담당자	박윤근		위험물안전팀장	임달식		예방과장	전결 11/10 안서용
협조자
시행	예방과-19247	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	부분공개(6)