문서번호	조경지원과-6868
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경지원과장
임은희		11/10 김제중
협 조
	주무관			박종천

'15년 하반기 하자조사 결과보고

(수목양묘장 삽목하우스 설치공사 등 13건)

2015. 11.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

'15년 하반기 시설공사 하자조사 결과보고

'15년 하반기 천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사 등 3건의 시설공사에 대해 정기 하자조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

하자조사개요

❍ 기    간 : '15. 10. 26 ~ 11. 6.

❍ 조 사 자 : 녹지7급 임은희 등 5명

❍ 하자조사대상 : 수목양묘장 삽목하우스 설치공사 등 13건

❍ 하자조사결과

연번	공사명	도급자	사 업 내 용	공사기간	하자담보 책임기간	하자발생 내역
1	수목양묘장 삽목하우스 설치공사	청운농자재산업 대표 이정희	삽목하우스 4동	‘13.10.4. ~'13.11.5	'13.11.6. ~'15.11.5	없음
2	양묘장 석축배수로 및 작업로 정비공사	나원이엔지(주) 대표 장경규	석축배수로 140m,작업로100m	'13.10.1. ~'13.11.13	'13.11.14. ~'15.11.13	″
3	덕은양묘장 비닐하우스 설치공사	네이처시스템 대표 정승철	비닐하우스 1동 설치	'14.5.29 ~'14.6.22	'14.7.5. ~ '16.7.4	″
4	'14년 숲가꾸기 사업	㈜맑은숲 대표 최윤영 (0333-3305)	수목제거 22주, 가치지치 36주 잔재운반 105ton	'14.6.2. ~ '14.7.15	'14.7.16. ~ '16.7.14	″
5	양묘장 및 길동생태공원 급수관 설치공사	신화총업(주) 대표 정종복	난지양묘장 등 3개소 급수관 2,206m, Q.C 밸브 71개소, 수도시설 2개소 설치	'14.6.19 ~ '14.10.15	'14.10.31 ~ '17.10.30	″
6	양묘장 기반시설(창고) 정비공사	신안건설산업(주) 대표 우경선	내곡 및 사능양묘장 창고 신축	'14.11.5. ~ '14.12.4	'14.12.12 ~ '15.12.10	″
7	송릉양묘장 비닐하우스 설치공사	㈜한영건설 대표 한헌수	비닐하우스 1동 설치	'14.11.18. ~ '14.12.12	'14.12.30. ~ '15.12.29	″
8	양묘장 기반시설(창고) 정비 전기공사	㈜거목산업 대표 박명숙	사능양묘장 등 3개소 전기 인입	'14.11.19. ~ '14.12.11	'14.12.23. ~ '15.12.22	″
9	덕은양묘장 창고 전기보수공사	청목이앤아이(주)김희경	창고 전기인입 80m, 차단기 박스 설치, 분전반 교체 등	15.03.27 ~15.04.10	15.04.14 ~16.04.13	″
10	'15년 덕은양묘장 3연동 비닐하우스 설치공사	한마금속산업(주) 대표 신대봉	3연동 비닐하우스 1동 설치	‘15.06.12 ~’15.07.09	‘15.07.16 ~’18.07.15	″
11	'15 양묘장 기반시설정비 전기공사	광원전설(주) 김영선	갈매, 송릉 창고 2개소, 기간제대기실, 관리사무소 전등설비공사 1식, 전열설비공사 1식	‘15.07.14 ~’15.08.26	‘15.08.28 ~’16.08.27	″
12	'15 양묘장 기반시설 정비공사	㈜유한화건 대표 김회인	갈매, 송릉 창고 2개소, 기간제대기실, 관리사무소 지붕설치 및 도색 등 정비공사	‘15.07.10 ~’15.08.21	‘15.09.01 ~’18.08.31	″
13	2015년 보라매공원 등 2개소 cctv구매설치	㈜영국전자 김배훈	천호공원 cctv 2개소 설치	‘15.06.01 ~’15.08.30	‘15.09.01 ~’18.08.31	″

보고자 의견

❍ 시설물의 정상적인 유지관리를 위하여 정기적인 순찰에 최선을 다하고자 함.

붙임. 하자검사조사서  13부.  끝.