함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검 결과 통보

1. 관련문서

가. 재난관리과-7232(2015.9.21.)호「2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림」

나. 현장대응단-7247(2015.10.1)「2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 수립」

다. 현장대응단-7912(2015.10.23.)「소방용수시설(소화전) 신설 완료에 따른 확인 결과 통보」

2. 위와 관련하여 우리 현장대응단 소방용수시설에 대한 일제점검 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 기    간 : 2015. 10. 5. ~ 10. 28(기간 중 12일)

나. 점검대상 : 총874개소

-소방용수시설 : 834개소(소화전821, 저수조12, 급수탑1)

-비상소화장비 : 37개소

-비상용수시설 : 3개소

* 신설 3개소는 차후 추가

다. 점검내용

-소방용수시설 고장현황 및 사용가능여부 파악

-노후소화전(30년이상) 점검 등

라. 점검결과 : 붙임참조

붙임  1. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(한강로) 1부.

2. 비상소화장치현황(한강로) 1부.

3. 노후소화전 연도별 총괄(한강로) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	정승현		지휘1팀장	代심형섭		현장대응단장	11/10 김정상
협조자
시행	현장대응단-8466	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	21663@seoul.go.kr	/	대시민공개