이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤철	代신진식	11/10 이병호

	명에 의하여 이상수전(지침비정상)에 대하여 현장조사후 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2015.11.10.
보 고 자 : 7급 성명 : 윤철

보       고       내       용

일  시

2015.11.3.

건  명

이상수전 현장조사보고(지침비정상)

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
******************	***	********	*********	***	**	*****

2. 조사내용

- 위 수전은 정례검침시 지침비정상 근무보고 사항

- 주계량기있는 공동주택 으로 2식구, 15㎜계량기를 사용  천단위 지침 비정상으로 판단됨

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고
2015.11.3	현장확인		[eqn: {3} over {4}]74		천단위비정상
2015.11.01	정례검침	25	[eqn: {3} over {4}]71	31	천단위 비정상
2015.09.01	정례검침	10	40	30
2015.07.01	정례검침	10	10	0
2015.05.01	정례검침	10	2	0

지침비정상 (사진)

11월01일 사진	11월3일 사진	11월13일 주계량기 사진

4. 조사자 의견

-  상기 수전은 조사결과 조례위반 및 누수 등 격증사유가 없는 수용가로 14년10월15일 신개전되어 15년 7월경 입주 11월납기 주계량기 사용량 292으로 확인되었으며, 계량기 지침 [eqn: {3} over {4}]74 으로 확인되어, 천단위 배열 비정상으로 판단되기에,  11월납기는 사용량 31㎥로부과하고 이상 수도계량기를 조속히 교체요구하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고