문서번호	시설관리과-18776
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
정희철	김충완	11/10 이계환
협 조

직원교육(11월)

교육일시		2015.11. 10(화)
교 관		기전팀장
교육대상		기전팀원(제어실 근무자)
교육제목		한국전력 순간 정전 조치 등 및 기전시설물 점검 철저
교육내용
	▶ 한국전력 순간 정전에 따른 조치 교육 ○ 사고 및 조치결과에 대한 제어실 근무자 교육 문제점 의견 교환 ○ 정전사고 발생 대비 가압장·증압장 응급 조치사항 반복 교육 ▶ 개인정보 보호 철저 ○ 정보주체의 별도 동의 또는 법률의 근거없이 개인정보 제공 금지 ○ 민원처리 목적이라도 관련 법령준수 ▶ 기전시설물 점검 철저 ○ 배수지, 가압장의 순찰 예방 점검 시 안전관리 철저(기전시설물) ○ 증압장 배수펌프 등 기전시설물 작동여부 및 사전점검 ○ 재해취약지역 대책 만전 및 상황에 따라 신속히 대응하여 피해를 최소화 ○ 돌발사고 발생 시 근무자는 비상연락망체계를 유지 할 것(사후 책임 철저) - 중요시설물에 대한 경계근무 강화 및 유관기관, 복구업체 재정비 등 신속히 대처 ▶ 매월 교육은 필수요원을 제외한 기전팀(제어실, 사무실) 합동교육을 제어실에서 하며 미참석자는 공람으로 대체.
	※ 교육참석자 사 무 실 : 차경호, 정희철, 배용우 수리순찰반 : 이상진 정양진 중앙제어실 : 김상정, 최병해, 최진곤, 전선표, 김병남, 윤여광, 윤철중, 시간선택임기제 : 최남선, 송희창, 이경노, 손희원, 최정학, 정도연