출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
	정영환	윤승범	11/10 최진석

	2015년 하반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2015. 11. 10.
보고자 : 지방공업주사보 정영환

보 고 내 용
일 시	2015. 11. 10.(화) 09:10 ~ 12:00
건 명	출장결과보고('15년 하반기 민방위 비상급수시설 점검)
내용	□ 출 장 지 : 금천구 및 영등포구 관내(민방위 비상급수시설 4개소) □ 출 장 자 - 서울시 : 공업사무관 윤승범, 공업주사보 정영환 - 자치구 : 공업주사보 박용하(금천), 전기운영주사보 한문선(영등포) □ 점검결과 ○ 점검내역 ▶ 금천구(3개소) : 호천약수터 외 2개소 급수시설 작동 양호 - 급수시설 관리 및 작동상태 양호 - 지적사항 : 안내표지판 노후로 교체 필요(호천약수터) ▶ 영등포구(1개소) : 당산공원 급수시설 작동 양호 - 급수시설 관리 및 작동상태 양호 - 지적사항 : 없음 □ 첨부 : 시설점검표 및 지적사항(안내표지판) 사진 1부.