“신나는 변화, 푸른 서초”
		서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	도시가스 공사계획 승인처리 안내(방배동 874-4)

1. 관련문서

가. 서초구청 푸른환경과-34828(2015.11.10.)호 “도시가스 공사계획 승인처리 안내(방배도d 874-4)”

나. 예방과-3064(2015.2.25.)호 “2015년 가스안전관리 종합계획 알림”

2. 도시가스 공사계획 승인처리 내용을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바라며, 현장대응단에서는 굴착공사장 일일 소방순찰 등 가스안전관리 종합대책 수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 처리내역

1) 신 고 자 : 서울도시가스(주) 대표자 : ***

2) 공 사 명 : 방배로 하수암거 관련 도시가스 이설 공사

3) 공사목적 : 방배동 874-4호 인근 하수관 공사로 인하여 기존 도시가스 배관을 이설

4) 공사규모 : MP PLP 150A * 22 m  총22m

5) 공사기간 : 2015. 11.16. ~ 2015. 12. 15.

6) 공사위치 : 서초구 방배동 874-4호 앞

7) 가스 공급자 : 서울도시가스(주)

8) 시  공  자 : *********, 대표자 : *** (양천-99-27-1-2)

9) 시공관리자 : *********************.  끝.

							예방과장
수신자					소방행정과장,현장대응단장,방배119안전센터장,양재119안전센터장,서초119안전센터장,잠원119안전센터장,우면119안전센터장
담당자							설혜련			위험물안전팀장					김원희					예방과장					11/10 박태일
협조자
시행			예방과-21493									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67															/
전화		02-594-4119						/전송			02-532-2116					/	2009072323@seoul.go.kr												/	부분공개(6)