문서번호	급수운영과-22928
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
류태현		강동길	11/10 이자화
협조

유수장애 상수도관 이설계획

(금천구 시흥동 848-34호 앞)

2015. 11

남부수도사업소

(급수운영과)

유수장애 상수도관 이설 계획

(금천구 시흥동 848-34호 앞)

금천구청 치수과에서 시흥동 848-34호 앞 하수관로 내부 유수장애 시설물 이설요청이 있어 아래와 같이 이설계획을 보고 드림

□ 요청 현황

○ 관련근거 : 금천구청 치수과-3985(2015.09.11)호

○ 요청내용 : 하수도개량공사 구간의 하수관로내 유수장애 시설물인

상수도관 이설요청

○ 이설대상 : 금천구 시흥동 848-34호 앞 상수도관(D=200mm)

○ 이설사유 : 하수도개량공사 구간의 유수장애 시설물

○ 시설현황 : 주변 상수도관 D=200mm, DCIP 1988년 부설

○ 위 치 도

시흥동 848-34호 앞

유수장애, D=200, L=1m

○ 현황사진

□ 조치의견

○ 상기위치의 하수도관 상부에 상수도관이 있는 것으로 확인(유수장애) 되어 단수계획 수반후 유수장애 이설공사 시행

○ 이설공사 계획

- 공사위치 : 금천구 시흥동 848-34호 앞

- 공사개요 : 상수도관 이설 D=200mm, L=3m

- 추정예산 : 약 6,000천원

○ 공사시행은「2015년 가산동외 9개동 상수도공사」계약 업체인

가림토건(대표 신현표)에게 작업지시 시행.

따로붙임 : 관련공문 1부.  끝.