관광, 일반호텔 아리수 수질검사 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	11/10 서경만

본부 수질과-1265(2015.02.26. 본부장방침)호와 관련하여 아리수 음용안내 사인보드 비치 호텔에 대한 아리수 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  11.  10.

보고자 : 주무관  강 구 일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 관광호텔 수질검사

□ 출 장 일 : 2015. 11. 10(화) 09:30~16:30

□ 출 장 자 : 수질팀 2명(강구일,이위복)

□ 출장내용 및 결과

연 번	검사대상	검사일자	탁 도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	프레지던트호텔	2015.11.10	0.15	0.19	7.4	적합
2	뉴천지호텔	2015.11.10	0.16	0.19	7.4	적합
3	라마다호텔	2015.11.10	0.15	0.20	7.4	적합
4	호텔스카이파크	2015.11.10	0.16	0.24	7.4	적합

□ 조치 및 보고자 의견

- 상기와 같이 4개 호텔의 수돗물에 대해 현장검사를 실시후 나머지 항목(56개항목)에 대하여는 채수하여 서울시 물연구원에 검사를 의뢰(59개항목)하였으며, 추후 검사결과를 해당 호텔에 통보하고자 함.  끝.