문서번호	시설관리과-27786
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
지귀연		고신석	11/10 우종근
협조
	주무관		김영찬

10월 퇴수내역

2015. 10.

퇴 수 량 내 역
2015년 10월 01일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 사당동,흑석동,상도동,노량진동			김영찬	지귀연
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
10.5	흑석동 294	80	4	20	43	관말정체
10.12	상도4동 235-4	80	4	18	49	관말정체
10.14	상도4동 202-209	100	4	19	80	관말정체
10.23	사당동 70-22	100	4	23	87	관말정체
10.2	노량진동229-123	80	4	43	105	퇴 수
10.5	노량진동229-123	80	4	25	54	퇴 수
10.20	상도동204-49	80	4	30	73	퇴 수
10.21	상도동204-49	80	4	30	65	퇴 수
10.21	노량진215-100	80	4	30	81	퇴 수
10.22	노량진204-49	80	4	30	81	퇴 수
10.22	노량진362-44	80	4	30	73	퇴 수
합 계				298	791