투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	2015년 하반기 터널(2종) 공기질 측정결과 제출

1. 도로시설과 - 2146 (2015.10.22)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련으로 2015년도 하반기 터널(2종) 공기질 측정결과를 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대상터널 : 북악, 구기터널(2개소)

나. 시험결과 : 「적 합」

터널명	측정 대상물질	허용기준	측정결과 ppm				측정결과
			입구부	중앙부	출구부	평균
구기	일산화탄소	100ppm 이하	3.5	4.6	3.8	3.9	적합
	질소산화물	25ppm 이하	0.061	0.073	0.063	0.065	적합
북악	일산화탄소	100ppm 이하	3.7	4.3	3.6	3.8	적합
	질소산화물	25ppm 이하	0.060	0.071	0.067	0.066	적합

붙임 : 북악·구기터널 공기질 측정결과표(시험성적서)  각1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	강운규		기전과장	11/10 이영목
협조자
시행	기전과-11292	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동,북부도로사업소)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	944-5477	/전송	945-5074	/	wgkang@seoul.go.kr	/	부분공개