공기충전기 고장발생 보고서
문서번호	금호119안전센터-4680	결재	담당자	진압1대장	119안전센터장
등록일자
			심재진	이중섭	11/10 권희섭
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	공기충전기 고장	관리부서		금호119안전센터
고 장 일 시	2015. 11. 10.	장 소		금호119안전센터 공기충전기실
원인 및 상태	공기충전기 잦은 사용과 노후화로 인한 고장 발생
담당자 의견	공기충전기의 잦은 사용과 노후화로 인해 니들벨브 3개 중 2개가 불량(1개는 손잡이 파손, 1개는 벨브가 잘 잠기지 않음) 전문업체의 조치와 수리가 요구됨.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 11월 10일 센터장 계급 소방위 성명 권 희 섭 (인) 광진소방서장 귀하

첨 부 : 1 차고문 고장발생 사진 1부.

2.차고문 수리견적서 1부.  끝.

	금호119안전센터장