문서번호	시설관리과-24658
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
이영동	11/10 송근호

재개발 재건축현장 상수도 시설물 점검 보고

2015.  11.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

재개발 재건축현장 상수도시설물 점검 보고

명에 의거 서초구 관내 방배동, 잠원동, 반포동 일대 재개발 재건축 현장내 상수도시설물을 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 점 검 일 : 2015. 11. 06 ~ 11. 10

2. 점검지역 : 서초구 방배동, 잠원동, 반포동 일대

3. 점검내역

가. 점검현장

구 분	계	사업시행 인가	관리처분계획인가		착 공	비고
			이주 중	철거 중
계	11	4	2	3	2
재개발	1		1
재건축	10	4	1	3	2

나. 유형별 적출현황 (건)

구분	조례 위반	누수 여부	분기점 미폐쇄	계량기철거 및 플러그 설치	부정급수	무단이설	기타 (급수업종확인등)
실적	없음	없음	없음	12	없음	없음	없음

다. 현장점검 내용

연번	사 업 명	위 치	적출 건수	사업추진현황	점검내용
1	방배3구역	방배동 992-1	12건	관리처분인가	플러그 미설치 12개소
2	방배5구역	방배동 946-8	0건	사업시행인가	미 이주
3	신반포6차	잠원동 74-2	0건	사업시행인가	미 이주
4	반포우성	잠원동 74-1	0건	사업시행인가	미 이주
5	신반포5차	잠원동 64-8	0건	관리처분인가	이상없음
6	신반포18차	잠원동 52-1	0건	사업시행인가	미 이주
7	삼호가든4차	반포동 30-20	0건	철거	이상없음
8	서초한양	반포동 32-5	0건	철거	이상없음
9	반포한양	잠원동 66외 3	0건	철거	이상없음
10	잠원대림	잠원동57	0건	착공	이상없음
11	신반포1차	반포동 2-1	0건	착공	이상없음

라. 적출세부 내역

연번	사 업 명	위 치	적출내용	비고
1	방배3구역	방배동 992-7	플러그 미설치
2	방배3구역	방배동 993-4	플러그 미설치
3	방배3구역	방배동 993-9	플러그 미설치
4	방배3구역	방배동 994-1	플러그 미설치
5	방배3구역	방배동 995-4	플러그 미설치	2개소
6	방배3구역	방배동 995-5	플러그 미설치
7	방배3구역	방배동 995-6	플러그 미설치
8	방배3구역	방배동 995-11	플러그 미설치
9	방배3구역	방배동 995-12	플러그 미설치
10	방배3구역	방배동 995-13	플러그 미설치
11	방배3구역	방배동 995-17	플러그 미설치
12	방배3구역	방배동 995-18	플러그 미설치

4. 조치의견

상기와 같이 재개발, 재건축지역 순찰 및 점검중 적출된 플러그가 미설치된 12개소는 담당 부서인 현장민원과로 통보하여 조치를 취하도록 하고자 합니다.

따로붙임 : 적출사진 각 1부.  끝.