문서번호	시설개선과-9792
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
황인정		신동호	11/10 이구석
협조
	주무관		지양수

2015년 급배수설비 동파방지을 위한 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11. 10(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2015년 동절기 대비 -

급․배수설비 동파방지을 위한 추진계획 보고

2015년 겨울철 동파방지를 위한 위생설비 및 급배수설비를 분해․철거 하여 퇴수하고 청소․정돈 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

급배수관 퇴수작업

- 야외음수대, 분수대, 녹지대 급수배관 퇴수

- 배관이 외부에 노출되어 동파 우려가 있는 화장실 (주경기장 등) 퇴수 및   사용중지 조치

추진기간 : 2015. 11.10 ~ 12.18

추진방법 : 자체인력으로 시행 (기계실 직원 11명)

Ⅱ		동파방지을 위한 추진사항

화장실 동파방지 추진

- 총 181개 화장실 중 ⇒ 개방 : 85개소, 사용중지 : 96개소

- 사용중지 화장실 : 96개소

∙ 주경기장 지상층 화장실 전체 ⇒ 81개소

∙ 주경기장 지하층 화장실 ⇒ 26개소 중 14개소

※ 폐쇄 사유 : 동절기 화장실 이용객이 없으며 동파우려 있음

∙ 야외 화장실 (체육공원 내 학생체육관 옆) ⇒ 1개소

야외음수대, 분수대, 녹지대 살수용배관 퇴수

추진내역

시 설 명	구 분	동절기 사용여부	비 고
체육공원	야외 화장실 (3개소)	개 방 : 3개소 (파크골프장, 웅비탑 앞, 학생체육관 앞)
	야외 음수대 (2개소)	사용중지	- 배관 공급수 퇴수
분수대 (1개소)		사용중지 (남직문)	- 배관 공급수 퇴수
광장살수		사용중지 : 녹지대 13개소	- 배관 공급수 퇴수
스포츠상가 건물	화장실(2개소)	개방 (장애인 창작공간측, 한강연결통로측)
제1.2수영장	화장실(19개소)	전체개방 (제1수영장 13개소, 제2수영장 6개소)
실내체육관	화 장 실 (46개소)	전체개방 (매표소 앞 야외화장실 포함)
주경기장	지상층 화장실 (78개소) -1층 30개소 -중층 16개소 -3층 30개소 - 야외 2개소	개 방 : 2개소 - 남직문 앞 야외 화장실 (남,여) - 2개소
		사용중지 : 76개소 - 개방화장실 2개소를 제외한 화장실 (76개소)	- 중지사유 ∙ 건물 구조상 급수배관이 외부에 노출 되어 동파 우려 있음. ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체 에 따른 동파 우려 있음. 난방시설 없음
	야구장 앞 (1개소)	사용중지 : 1개소	- 중지사유 ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려 있음.
	지하층 화장실 (26개소)	개 방:12개소(국민생활체육협의회 4, B-9.10.11.12.13.14.19.20)
		사용중지 : 14개소 - 개방화장실 12개소를 제외한 나머지 화장실	- 중지사유 ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려 있음.
보조경기장	화 장 실	개 방(2개소)
	화 장 실	폐 쇄(2개소)	- 중지사유 ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려 있음.

끝.