문서번호	기전설비과-1747
결재일자	2015.11.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	11/10 박상돈
협조

2015년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리용역 기성금 지급 검토 보고(4차)

2015. 11

한강사업본부

(기전설비과)

2015년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리용역 기성금 지급 검토 보고(4차)

『한강공원 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역』시행과 관련 준공에 따라, 4차 기성금 지급 요청에 대한 검토 내용을 보고 드림

1. 추진근거

□ 『 2015년 한강공원 승강기 유지관리 계획』(2015.02.05)

※ 엘리베이터 인터폰, 청소용역 기성금 지급 요청 :

금회 4차(15. 9월 ~ 15. 10월)

2. 용역개요

□ 용역명칭 : 2015년 한강공원 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역

□ 용역업체 : ***************************

□ 계 약 일 : 2015. 3. 16 (착수일 : 2015. 3. 16)

□ 준 공 일 : 2015. 12. 31

3. 용역내용 : 승강기 18개소 27대

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 정밀점검 : 연 2회 (4,9월)

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 점검 : 연 8회

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 정밀청소 : 연 2회 (4,9월)

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 청소 : 주 1회

4. 금회 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액	기성금액		기 타
			지급액	지급잔액
합 계		**********	**********	**********
3~4월	∘ 점검,보수 및 청소 – 27대		**********	**********	1차분
5~6월	∘ 점검,보수 및 청소 – 27대		**********	**********	2차분
7~8월	∘ 점검,보수 및 청소 – 27대		**********	**********	3차분
9~10월	∘ 점검,보수 및 청소 – 27대		**********	**********	4차분

□ 세부내역

- CCTV시스템 점검 및 시험 14대(2회)

- CCTV시스템 현장카메라 점검 66대(2회)

- 비상호출장치 점검 41대(2회)

- 승강기청소 27대(주 1회)

- 승강기내 IP 인터폰 설치 2대(당산철교,강서구름다리)

- VIDOE SERVER 교체 1대(한남나들목)

- 영상케이블 35줄 교체(동작대교)

5. 검토의견

□ 2015년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역 4차 기성금 지급 요청건에 대한 검토 결과, 점검 및 청소는 규정대로 수행하였으며, 고장설비 대한 교체 및 수리는 조치하였기에 기성금을 지급하고자 함.

- 4차 기성(준공)금 지급내역 : **********원

붙임 : 1. 기성확인요청서   1부

2. 기성(준공)청구공문  1부

3. 기성(준공)내역서    1부

4. CCTV 및 인터폰 정기점검일지  2부

5. 승강기 청소작업 확인서  2부

6. 준공사진(CCTV, 인터폰 연간간가)  2부

7. 준공사진(청소)  2부. 끝.