함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(11월9일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	11월9일(월)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	316,686	323,440	334,393	335,612	감6,754	감17,707	감18,926
공릉1중블록	33,958	35,235	33,546	38,539	감1,277	증412	감4,581
공릉2중블록	124,742	119,363	130,718	130,859	증5,379	감5,976	감6,117
월계1중블록	68,035	81,333	78,236	58,257	감13,298	감10,201	증9,778
월계2중블록	71,261	79,556	84,592	71,943	감8,295	감13,331	감682
북악4중블록	18,690	7,953	7,301	36,014	증10,737	증11,389	감17,324

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.11.09) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	11/10 박용진
협조자
시행	시설관리과-18771	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개