길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-21471

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	11/10 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/03(화)	11/04(수)	11/05(목)	11/06(금)	11/07(토)	11/08(일)	11/09(월)	계
2014년	111,502	110,872	100,900	111,724	108,117	119,815	118,549	781,479
2015년	84,659	109,880	73,889	97,716	83,433	94,163	77,501	621,241
증 ․ 감	-26,843	-992	-27,011	-14,008	-24,684	-25,652	-41,048	-160,238

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.27~11.02)	금주 공급(㎥) (11.03~11.09)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
620,146	621,241	1,095	0.18

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 1,095㎥(0.18% 증가)

- `15.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,447,603㎥(감소)

- 특이사항없음