출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	11/10 이만기

	명에 따라 공원음수대, 배수지 항청소 후 수질검사를 실시하고 출장결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 11. 10.
보 고 자 : 주무관 성명 : 유정미

보 고 내 용
일 시	2015년 11월 9일 10:00 ~ 16:30
건 명	출장복명서(공원음수대, 배수지 항청소 후 수질검사)
출 장 자	공업7급 유정미, 시간선택제임기제 마급 유석재
내용	○ 공원음수대 수질검사 - 한강시민공원(뚝섬지구) 외 1개소 23개지점 - 검사 결과 적합 ○ 배수지 항청소 후 수질검사 실시 - 대현산배수지(2-2) : 검사결과 적합 ※ 공원음수대, 항청소 후 수질검사 결과는 별도 보고. 끝.
비 고