문서번호	물순환정책과-4377
결재일자	2015.11.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
김성영		정병권	11/10 최진석
협조
	담당자		이새봄

둔촌동 64 민영주택건설사업 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물순환정책과

둔촌동 64 민영주택건설사업

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 둔촌동 64 민영주택건설사업

○ 사업위치 : 서울특별시 강동구 둔촌동 64

○ 대지면적/건축연면적 : 1,322.70㎡/4,349.95㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	0세대	0명	근린생활시설
사업 후	40세대	106명	강동구 세대당 2.64명

○ 연계하수처리장 : 탄천물재생센터(분뇨처리 : 중랑물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
둔촌동 64 민영주택건설사업	한강H	2016	BOD	0.00	0.00	0.00
			T-P	0.000	0.000	0.000

○ 할당조건

-  사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.