문서번호	서울숲공원관리사무소-6465
결재일자	2015.11.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭		현호재	11/11 배정복
협조	운영팀장		최원아
	주무관		김종경

서울숲공원 열대식물원 비상 발전기 수리 계획

2015. 11.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲공원 열대식물원 비상 발전기 수리 계획

서울숲공원 곤충전시관 열대식물원(온실) 정전대비 긴급 난방을 위한 비상 발전기의 고장발생으로 정전사고 발생시 기 가동중인 (가스)난방기가동 중단으로 동절기 열대식물 보호에 어려움이 예상되는 바, 이를 사전 정비하여 공윈시설 유지관리에 만전을 기하고자 함.

발전기내역

제조사	모 델	용 도	용 량
Denyo	TLW-180SSY	용접기,온풍기	180A/5KW

고장발생

○ 발생일시 : 2015. 11. 06.

○ 점검내용 : 연료 호스 노후로 교체하였으나 시동 불가

정비계획

○ 정비기간 : 2015. 11. 10 ~ 11.24

○ 정비방법 : 전문 수리업체에 의뢰 ********************

○ 정비내용 : 전반적으로 점검후 정비

소요예산 : 점검후 책정

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시

녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원,동부공원녹지사업소산하

공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

붙임 : 현황사진 1부. 끝.