출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	한규문	11/11 어수미

	명에 의하여 2015. 11. 10(화) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 11. 10.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 11. 10(화)  10:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고(2015-11-10 석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 강서구 방화차량기지 석면 해체·제거 현장

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
방화차량기지 석면해체제거 공사	강서구 금낭화로 26가길 152-39	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		작업장주변 실내 2지점	각 1,210ℓ
		음압기 1지점	1,210ℓ
		폐기물반출구 1지점	1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비입구 등 9개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 출장시 차량기지 검사고 2층의 천장 텍스 해체․ 제거 중이었으며, 해당       건물 1,2층 일부에서는 직원들이 근무를 하고 있었고,

- 출장시 외부로 폐기물 반출은 이루어지지 않았으나 폐기물보관용 압롤박스에       기존 발생 폐기물을 일부 보관하고 있어 폐기물반출구 지점으로 대체함.

내용

□ 관련사진

해당 건물 주변 전경	해당 건물	부지경계선 1
부지경계선 2	부지경계선 3	부지경계선 4
위생설비입구	작업장주변 실내 1	작업장주변 실내 2
음압기	폐기물반출구

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보