청사 외부 전광판 고장발생보고서
문서번호	소방행정과-13336	결재	담당자	홍보교육팀장	소방행정과장
등록일자
			이웅기	손동주	11/11 이창식
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)		청사 외부 전광판	관리부서	소방행정과
고 장 일 시		2015. 11. 9.	장 소	강북소방서 정문
등록번호		외부 전광판(3 COLOR)
조 치 사 항		○ 정비업체(디지털전광 02-865-0231) 원인 의뢰
원인 및 상태		○ 전원부 및 내선고장(LED 송출 불가)
담당자 의견		○ 메인컨트롤러 및 모듈 교체 등
그 밖의 사 항		○ 외부 송출단자 소방행정과로 이설
동일 부분 고장발생 내역
고장(점검)일시	고 장 내 역				담당자	비고
	해 당 없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 11월 11일 담당자 계급 소방사 성명 이 웅 기