“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령대상 현장확인 결과보고(청량리우체국 등 2개소)

1. 예방과-18286(2015.10.30.)호 『시정보완명령 발부대상 확인점검 계획(청량리우체국 등 2개소)』와 관련입니다.

2. 위험물 제조소 등 시정보완명령 발부대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인일 : 2015.11.3. / 11.10.

○ 대  상 : 청량리우체국 등 2개소

○ 확인자 : 위험물안전팀장외 1인

○ 시정보완명령 내용 및 결과

연번	대상명	시정보완 사항	보완기한	결과
1	청량리우체국	○ 주입구에 밸브 또는 뚜껑을 설치 할 것	15.11.2.	완비 (정비됨)
		○ 조명기구는 전기설비기준에 의해 방폭구조로 할 것
2	수정석유	○ 대형수동식소화기(20kg) 1개 교체 또는 정비	15.11.5.	완비 (정비됨)

붙임  위험물취급소 시정보완대상별 관련 사진  1부.  끝.

담당자	고종빈		위험물안전팀장	윤석민		예방과장	11/11 계광옥
협조자
시행	예방과-18982	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2214-5119	/	mallyeo@seoul.go.kr	/	대시민공개