	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(지상식 762706호)

1. 2013년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」 와 관련입니다.

2. 당산119안전센터에서 관리 ․ 운용중인 소방용수시설이 고장발생 하였기에 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	형식	위치	고장내용	사용여부	고장일시	고장사유
762706호	지상식	영.당산동4가 74-5 SK v1센터 공사장 앞	몸통 파손(파열)	사용불	2014.1.12.	노후

붙임   1. 고장발생보고 1부.

2. 복명서 1부.  끝.

	당산119안전센터장
담당자	김대호		3팀장	이승재		센터장	01/13 황인영
협조자
시행	당산119안전센터-189	(		)	접수		(		)
우	150-046	서울 영등포구 양평로 70-1(당산동6가 339-7)	/
전화	02-2633-0119	/전송	02-2672-7118	/	201202011@seoul.go.kr	/	대시민공개