	서울물연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	사업소 미생물 숙련도 재시험 계획 알림

1. 미생물검사과-157(’15.9.23)호 및 수질연구과-1912(’15.11.2)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 사업소 미생물 숙련도 재시험 계획을 알려드리오니 일정에 맞추어 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 대상기관: **************

나. 일    시: ’15.11.16(월) ~ 18(수), 17시

- 시  험  일: 11.16.

- 결과확인일: 11.17(총대장균군/대장균), 11.18(일반세균)

다. 장    소: 미생물검사과 세균실험실

라. 추진방법: 사업소 미생물 담당자가 연구원에 방문하여 재시험 수행

1) 연구원 담당자가 표준균주 이용 조제시료 배부

2) 해당 사업소 미생물 담당자가 연구원 실험실에서 시험 수행

3) 연구원 담당자가 시험자의 수행과정 관찰 및 교육, 결과 판정

마. 항   목: 3항목(총대장균군, 대장균, 일반세균)

바. 판정 및 기준

판정 항목	적합	부적합
총대장균군	표준시료의 검사결과와 일치	표준시료의 검사결과와 불일치
대장균
일반세균	오차율 ± 30 % 이하	오차율 ± 30 % 초과

끝.

	서울물연구원장
수신자	강북아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장),수질연구과장
주무관	이은숙		미생물검사과장	이수원		수질분석부장	11/11 김복순
협조자
시행	미생물검사과-511	(		)	접수		(		)
우	04981	서울시 광진구 천호대로 716-10 서울물연구원	/
전화	02)3146-1783	/전송	02)3146-1798	/	leuns21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)