함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	단절관 순환관망 정비 추가 대상 검토 자료 제출

1. 누수방지과-8057(2015. 9. 22.)호와 관련입니다.

2. 단수나 적수 우려가 있는 취약 상수도관 정비를 위한 우리 사업소 단절관 순환관망 정비 추가 대상 자료에 대한 검토 결과를 다음과 같이 제출합니다.

□ 검토 결과

○ 조사대상 : 121개소(송파 83, 강동 38)

○ 정비대상 : 12 개소(송파 12, 강동 0)

- 정비개요 D 80~150㎜, L= 267m(사업비 131,700천원)

○ 정비제외 : 109개소(정비 불필요․불가, 기 정비 등)

붙임 : 강동 단절관 순환 관망 정비 추가 검토 내역 1부. 끝.

	강동수도사업소장
주무관	김종수		주무관	김용현		급수운영과장	11/11 전명수
협조자	주무관	황대룡
시행	급수운영과-19586	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5143	/전송	3146-5189	/	kjso0704@seoul.go.kr	/	부분공개