문서번호	시설관리과-33558
결재일자	2015.11.11.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
강병국	11/11 代이선재
협 조

소형물탱크 직결급수전환 및 철거계획 보고

명에 의거 담당지역내 미사용 소형물탱크 철거 요청에 따른 현장을 조사하고 철거계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 11. 11.

보고자 :  지방시설주사보   성 명 강병국

□ 관련근거

▶ 급수설비과-515호(‘12.02.07) 『2012년 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거계획       수립시행』

▶ 시설관리과-5079호(‘12.03.09) 『소형물탱크 직결급수 전환 및 철거계획』

□ 보고내용

가. 미사용 소형물탱크 철거를 원하는 수요가의 옥상에 존치된 물탱크에 대하여 물탱크를 철거코자 함.

나. 철거요청 물탱크 현황

- 미사용 소형물탱크 철거대상  :  총 2개소

․  역촌동 81-37

․  불광동 218-45

□ 조치의견

가. 상기와 같이 옥상에 존치된 소형물탱크 철거를 2015년 은평구 관내 상수도공사 연간단가계약업체인 승백건설(주) 이기수에게 작업지시 코자하며, 추후 설계변경 및 정산시 반영코자 합니다.  끝.